## 项目技术需求

  - 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否采购进口产品 | 最高单价限价（元） | 单项总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电脑显示器 | 2 | 台 | 否 | 1,500.00 | 3,000.00 |  |
|  | 高性能科学计算用服务器 | 1 | 台 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
|  | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
|  | 打印扫描复印一体机 | 1 | 台 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  | 高级科学计算用服务器 | 1 | 台 | 否 | 56,000.00 | 56,000.00 |  |
|  | 显示器 | 1 | 台 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  | 科学计算用服务器 | 1 | 台 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |
|  | 显示器 | 1 | 台 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
|  | 彩打扫描复印一体机 | 1 | 台 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  | 茶几沙发组合 | 1 | 套 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  | 差动变压器式位移传感器 | 15 | 台 | 否 | 2,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | 弦式荷载计 | 2 | 台 | 否 | 5,500.00 | 11,000.00 |  |
|  | 综合测试仪 | 1 | 台 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 1 | 台 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  | 真空泵 | 1 | 台 | 否 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |
|  | 工业相机 | 1 | 台 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  | 工业镜头 | 1 | 个 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |
|  | 便携式十字板剪切仪 | 1 | 台 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 |  |
|  | 五联渗透装置 | 1 | 台 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |
|  | 非接触法混凝土收缩变形测定仪 | 1 | 台 | 否 | 36,000.00 | 36,000.00 |  |
|  | 混凝土动弹仪 | 1 | 台 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |
|  | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 1 | 台 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |
|  | 全自动混凝土真空饱水机 | 1 | 台 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
|  | 接触式收缩变形测量装置 | 6 | 台 | 否 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
|  | 显微维氏硬度计 | 1 | 台 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | 弯曲梁流变仪 | 1 | 台 | 否 | 84,600.00 | 84,600.00 |  |
|  | 布氏旋转粘度计 | 1 | 台 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
|  | 振弦式应变计 | 14 | 个 | 否 | 1,000.00 | 14,000.00 |  |
|  | 静态应变仪 | 4 | 台 | 否 | 11,500.00 | 46,000.00 |  |
|  | 差动变压器式位移传感器(LVDT) | 10 | 个 | 否 | 2,000.00 | 20,000.00 |  |
|  | 台式电脑服务器 | 3 | 台 | 否 | 10,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
|  | 服务器 | 1 | 台 | 否 | 58,000.00 | 58,000.00 | 核心产品 |
|  | 打印机 | 1 | 台 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  | 图形工作站 | 1 | 台 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
|  | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
|  | 液晶显示器 | 3 | 台 | 否 | 1,300.00 | 3,900.00 |  |
|  | LVDT位移传感器 | 10 | 台 | 否 | 1,050.00 | 10,500.00 |  |
|  | LVDT位移传感器 | 6 | 台 | 否 | 1,150.00 | 6,900.00 |  |
|  | LVDT位移传感器 | 6 | 台 | 否 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
|  | LVDT位移传感器 | 3 | 台 | 否 | 2,000.00 | 6,000.00 |  |
|  | 低频振动拾振器 | 6 | 台 | 否 | 4,200.00 | 25,200.00 |  |
|  | 低频振动拾振器 | 8 | 台 | 否 | 4,200.00 | 33,600.00 |  |
|  | IEPE 声压传感器 | 2 | 台 | 否 | 5,200.00 | 10,400.00 |  |
|  | 磁电式振动传感器 | 8 | 台 | 否 | 1,750.00 | 14,000.00 |  |
|  | 磁电式振动传感器 | 16 | 台 | 否 | 1,750.00 | 28,000.00 |  |

注：供应商应逐项对以上清单进行报价，且各品目单项报价均不得超过对应的最高单价限价和总价限价，否则按无效响应文件处理。

  - 技术要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 电脑显示器 | 尺寸：≥27英寸 屏幕刷新率：≥180Hz 分辨率：≥2560*1440 接口：DP，HDMI，音频/耳机输出 |
|  | 高性能科学计算用服务器 | 处理器≥Intel至强36核72线程 频率≥2.1GHZ 睿频≥4.0GHZ CPU两颗 内存：≥DDR4 256GB 硬盘：≥1TB固态硬盘 ≥2TB HDD 3.5机械硬盘 显卡：≥RTX 3090 CUDA核心RTX≥10496个 显存≥24G 功率≥295W |
|  | 笔记本电脑 | CPU:≥8核 ≥16线程 单核MAX主频≥5.1GHz 基础频率≥3.8GHz 内存：≥16G DDR5 硬盘：≥1TB高速 SSD 显卡：≥RTX4060 显示屏：分辨率≥1920*1080 刷新率≥144HZ |
|  | 打印扫描复印一体机 | 打印速度：0-24页/分 纸张输入容量：150-249页 打印功能：自动双面 扫描功能：平板式+馈纸式 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 纸张类型：A4 |
|  | 高级科学计算用服务器 | CPU：≥至强铂金双路 72核144线程 两颗CPU 主频≥2.1GHz 内存：≥256G DDR4 显卡：≥RTX3090TI 数量：2 GPU≥1560MHZ Turbo频率≥1695MHZ 内存频率≥21.2GHZ 硬盘：≥2TB SSD |
|  | 显示器 | 尺寸：≥34寸 分辨率≥3840*2160 刷新率≥160Hz 内置音响 |
|  | 科学计算用服务器 | CPU：≥至强22核44线程 数量：2 主频≥2.2GHz 内存：≥128GB 硬盘：≥2TB SSD 显卡：≥RTX2080TI 数量：1 显存容量≥11GB 核心频率≥1350MHz 显存频率≥14000MHz 显示器：≥27英寸 分辨率≥2560*1440 刷新率≥144HZ 含鼠标键盘 |
|  | 显示器 | 尺寸≥43寸 分辨率≥4K 内置音响 可分四屏显示 |
|  | 笔记本电脑 | CPU：≥酷睿I7 12代 内核数≥12 总线程数≥16 最大睿频频率≥4.70GHz 内存：≥32G DDR5 屏幕：分辨率≥2560*1920 尺寸≥17.3英寸 可折叠 硬盘：≥2TB SSD |
|  | 彩打扫描复印一体机 | 功能：打印、复印、扫描 尺寸：A4 双面打印：支持自动双面打印 使用方式：USB和无线 打印分辨率：≥600*600 dpi |
|  | 茶几沙发组合 | 颜色:褐色 沙发：约长198cm*宽79cm*高82cm 环保皮艺沙发 实木框架材质 茶几：约长120cm*宽60cm*高45cm 实木材质 |
|  | 差动变压器式位移传感器 | 1、灵敏度（mv/v/mm）：100-1000 2、初级励磁电压：5V（3-8） 3、动态频率：0-200HZ（3DB）标准 0-800HZ（动态位移测量） 4、灵敏度漂移：零点：0.01（%/℃） 满度：0.025（%/℃） 5、负载阻抗：20KΩ 6、工作温度：-20℃+70℃标准 -40℃+150℃（耐高低温） 7、高精度：0.05% 8、高分辨率：0.001um |
|  | 弦式荷载计 | 高稳定性、高精度、高性能 使用温度范围：-20℃～80℃ 量程过载率：20～50％F.S 破坏过载率：300～400％F.S |
|  | 综合测试仪 | 测量精度：±0.2Hz 测量范围：400Hz~4000Hz |
|  | 混凝土搅拌机 | 容量500升，电压220V/用于混凝土材料的搅拌 进料容量:24升 出料容量:15升 较大出料:17升 搅拌机转速 每分钟48转 电机功率：0.75千瓦 电源：380v |
|  | 真空泵 | 最大工作压强：-98kpa/用于真空预压实验 |
|  | 工业相机 | 像素：1250万；帧率：8帧/用于DIC实验 |
|  | 工业镜头 | 焦距：12mm/用于DIC实验 |
|  | 便携式十字板剪切仪 | 测量范围：260N/用于土力学实验 |
|  | 五联渗透装置 | 优质变水头：61.8*40/用于渗透实验 |
|  | 非接触法混凝土收缩变形测定仪 | 工作电压：AC 220V 测量量程：2.0mm 测量精度：优于2μm，16位高精度AD采集 温度精度：±0.3℃ 湿度精度：±2% 工作温度：0℃ — +40℃ 工作湿度：不结露 操作系统：NJIOS2.1 |
|  | 混凝土动弹仪 | 频率测量范围：100Hz～20000Hz 频率灵敏度：1Hz 输出功率：0～15W 电源：AC220V、50Hz、<40w 尺寸：380×320×180(mm) 动弹仪主机：1台 发射探头： 1个 接收探头： 1个 探头固定底座：2个 探头固定铁杆：2根 |
|  | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 输出电范围: 0～400mA 输出电流精度: ±0.1mA 温度准确度: ±0.2℃ 输出电压: 直流 0～60V 输入电压: AC220V±10 50Hz |
|  | 全自动混凝土真空饱水机 | 用于土木工程材料耐久性分析 输入电压：220V 功率：180w 真空度：1330Pa 真空室容积：5组标准试块 |
|  | 接触式收缩变形测量装置 | 标准棒长度175mm 标准棒膨胀系数15×10-6/C位移计精度0.01mm 位移计量程±5mm |
|  | 显微维氏硬度计 | Z轴升降范围：≤200mm 测量行程：300 mm×200 mm 光栅尺分辨率：0.001mm 视频总倍率约20X～180X |
|  | 弯曲梁流变仪 | 最大负荷：20000N 精度等级：1级 有效测力范围：0.4％～100％FS 测力精度：示值的±0.5％ 试验机分辨率：最大负荷1/±300000码，内外不分档，且全程分辨率不变 负荷传感器​基本配置：主负荷传感器一只 试验速度范围：0.5～500mm/min 位移测量精度：示值的±0.5％以内 变形测量系统 标准配置：小变形：标距25mm、50mm、100mm变形范围：5mm、10mm、25mm 变形测量精度：示值的±0.5％以内 试台安全装置：电子限位保护 试台升降装置：快/慢速度自动控制、可点动、可设置 |
|  | 布氏旋转粘度计 | 测量范围：10-200,000mpa.S 标配转子：21、27、28、29号四个转子 测量精度：±2％ |
|  | 振弦式应变计 | 1.量程范围 3000με。 2.温度范围-20℃~80℃。 3.分辨力≤0.125%FS。 |
|  | 静态应变仪 | 1.包含 2 台 8 通道电阻式应变仪，2 台 8 通道振弦式应变仪。 2.电阻式应变仪每测点连续采样频率1kHz，智能导线识别、导线电阻自动测量与修正。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.振弦式应变仪每通道具有频率和温度测试功能，频率测量范围400Hz-5000Hz，温度测量范围 -20℃ ~80℃，支持智能导线识别功能。 |
|  | 差动变压器式位移传感器(LVDT) | 1.量程：20MM 2.非线性误差：0.5％-0.05％（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.功耗（W）：0.3-0.5 4.响应频率：0-200HZ 5.抗振动：＜2G/1KHZ 6.防护等级：≥IP65 7.电缆线长：3米 |
|  | 台式电脑服务器 | CPU:≥i5 13600KF 14核20线程 最高睿频≥5.1GHZ 显卡：核心频率≥1410MHz CUDA核心≥4864个 显存频率≥14000MHz 显存容量≥8GB 主板：支持CPU类型：13代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬,12代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬 支持内存类型：DDR4 内存频率：≥DDR4 5333MHz 最大支持内存容量：128G 显示屏：≥27英寸 分辨率≥2560*1440 刷新率≥144HZ 内存：≥16G 硬盘≥1T SSD |
|  | 笔记本电脑 | CPU≥酷睿ultra 7 155H 最高睿频≥4.8GHz 内存≥32GB 硬盘≥1TB SSD 显卡：Inter核显 屏幕：≥14英寸 分辨率≥2240*1400 |
|  | 服务器 | 处理器≥Intel至强36核72线程 频率≥2.1GHZ 睿频≥4.0GHZ CPU两颗 内存≥256GB DDR4 硬盘：≥2TB固态硬盘 ≥2TB HDD 3.5机械硬盘 显卡：≥RTX 3090 CUDA核心RTX≥10496个 显存≥24G 功率≥295W 数量：2 |
|  | 打印机 | 1.黑白印量：2000-4499页 2.打印机类型：墨仓式 3.基础功能：扫描，复印，打印 4.纸张输入容量：0-149页 5.无线打印：支持无线打印 6.最大支持幅面：A4 7.彩页打印：支持彩色打印 |
|  | 图形工作站 | CPU：≥至强22核44线程 数量：2 主频≥2.2GHz 内存：≥256GB 硬盘：≥2TB SSD 显卡：≥RTX2080TI 数量：1 显存容量≥11GB 核心频率≥1350MHz 显存频率≥14000MHz |
|  | 笔记本电脑 | CPU：酷睿Ultra9 185H 最大睿频频率：5.10GHZ 硬盘容量≥1TB SSD 内存容量：32GB 显卡：intel核显 屏幕尺寸：≥16寸 分辨率≥2560*1440 刷新率≥180Hz |
|  | 液晶显示器 | 屏幕尺寸≥24寸 分辨率≥2560*1440 刷新率≥180Hz |
|  | LVDT位移传感器 | 1.供电：24VDC 2.输出：4-20mA 3.精度：0.1% 4.量程：20mm |
|  | LVDT位移传感器 | 1.供电：24VDC 2.输出：4-20mA 3.精度：0.1% 4.量程：50mm |
|  | LVDT位移传感器 | 1.供电：24VDC 2.输出：4-20mA 3.精度：0.1% 4.量程：200mm |
|  | LVDT位移传感器 | 1.供电：24VDC 2.输出：4-20mA 3.精度：0.1% 4.量程：400mm |
|  | 低频振动拾振器 | 1.加速度档频率范围0.25~80Hz。 2.小速度档频率范围1~100Hz。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.中速度档频率范围0.25~100Hz。 4.大速度档频率范围0.5~100Hz。 5.垂直型 |
|  | 低频振动拾振器 | 1.加速度档频率范围0.25~80Hz。 2.小速度档频率范围1~100Hz。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.中速度档频率范围0.25~100Hz。 4.大速度档频率范围0.5~100Hz。 5.水平型 |
|  | IEPE 声压传感器 | 1.灵敏度(@250 Hz)：50 mV/Pa (-26 dB re 1V/Pa)。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 2.频率响应：10 Hz ~ 20 kHz (±2 dB)。 3.动态范围：17 dBA ~ 135 dB。 |
|  | 磁电式振动传感器 | 1.电压输出，低频测试，多档位选择。 2.量程： 0.6m.s-1、0.3 m.s-1、0.125 m.s-1、20 m.s-2。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.灵敏度： ~0.3V/m.s-1，~5 V/m.s-1，~20 V/m.s-1，~0.3 V/m.s-2。 4.频响：0.17~80Hz，0.5~100Hz，1~100Hz，0.25~100Hz。 5.垂直型 |
|  | 磁电式振动传感器 | 1.电压输出，低频测试，多档位选择。 2.量程： 0.6m.s-1、0.3 m.s-1、0.125 m.s-1、20 m.s-2。（需提供原厂出具的技术说明书（技术确认函）或产品制造商公开发布的产品彩页、使用说明书、国家认可的第三方检测机构出具的检验报告等证明材料。） 3.灵敏度： ~0.3V/m.s-1，~5 V/m.s-1，~20 V/m.s-1，~0.3 V/m.s-2。 4.频响：0.17~80Hz，0.5~100Hz，1~100Hz，0.25~100Hz。 5.水平型 |

注：本采购需求描述中如涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量等均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数。